## сметка 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Ремонтни работи на Клиника по педиатрия на МБАЛ НКБ ЕАД
СМЕТКА 1
ЧАСТ: |  | ОВК
No | Шифър | Наименование | Ед.м | Кол. | цена лева | общо лева
ОТОПЛЕНИЕ
1 |  | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, подобен на King - Италия, с височина между присъед. нипели 500 мм и топлоотдаване (при Δt=50 оС) 140 W/гл, съставен от 3 глидера, комплект с ръчен обезвъдушител, | бр. | 5 |  | 0
2 |  | Също, но съставен от 4 глидера | бр. | 1 |  | 0
3 |  | Също, но съставен от 7 глидера | бр. | 5 |  | 0
4 |  | Също, но съставен от 10 глидера | бр. | 15 |  | 0
5 |  | Също, но съставен от 13 глидера | бр. | 1 |  | 0
6 |  | Доставка на радиаторен термостатичен вентил 1/2" | бр. | 27 |  | 0
7 |  | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр. | 27 |  | 0
8 |  | Доставка на радиаторен обезвъздушителен вентил | бр. | 27 |  | 0
9 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф54х1.5, разпределителна мрежа | м | 30 |  | 0
10 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф66,7х1.5, разпределителна мрежа | м | 36 |  | 0
11 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф76,1х2.0, разпределителна мрежа | м | 60 |  | 0
12 |  | Доставка на адаптор ТР97 16/2 Al | бр. | 24 |  | 0
13 |  | Доставка и монтаж на мека полиетиленова тръба ф 16х2 с алуминиева вложка, вкл. монтажни скоби (за открит монтаж) | м | 72 |  | 0
14 |  | Доставка и монтаж на термоизолация с микропореста затворена структура и хидро-изолационен слой с коефициент на топло-проводност под 0.05 W/m.oK за тръба ф 54х1,5 | м | 30 |  | 0
15 |  | Също, но за тръба ф66,7х1.5 | м | 36 |  | 0
16 |  | Също, но за тръба ф76,1х2.0 | м | 60 |  | 0
17 |  | Демонтаж на чугунен радиатор до 20 глидера | бр. | 4 |  | 0
18 |  | Доставка и монтаж на ел. отоплителен панел подобен на ADAX VPS 904 с отоплителна мощност 400 W, водоустойчив за мокри помещения | бр. | 6 |  | 0
19 |  | Проби и промивки |  | 1
20 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1 |  | 0
ВЕНТИЛАЦИЯ И ОХЛАЖДАНЕ | [5 empty] | 0
1 |  | Доставка и монтаж на сплит система с номинална охл. мощност 3 520 W, номинална отоплителна мощност 3 660 W, външно тяло размери H/W/D - 540/848/320 мм, подобно на VIOLA GWH12, ел. захранване 0,72 kW /230 V, вътрешно тяло за висок стенен монтаж с размер | бр. | 2 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на смукателен канален вентилатор за монтаж към кръгъл въздуховод, подобен на RKA-200 за дебит 350 куб.м/ч, напор 180 Ра, ел. захранване 85 W/230V, размери ф340 мм, дължина 230 мм, (система V1) | бр. | 1 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на възвратна клапа ОКА-А ф200 мм | бр. | 1 |  | 0
4 |  | Доставка и монтаж на смукателен конусен вентил тип DVS 100 | бр. | 7 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на противопожарна клапа SC60 ф200 мм, комплект с краен изключвател за следене на положението | бр. | 1 |  | 0
6 |  | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи, прави и фасонни части | кв.м | 48 |  | 0
7 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба 3/4", изолирана с EUROFLEX 6 мм. (дренаж на конденз от вътрешни тела за климатизация) | м | 5 |  | 0
8 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1 |  | 0
ОБЩО
Забележка
При съвпадане на ремонтните работи с реализацията на мерките за енергийна ефективност по фонд Козлодуй, ще отпаднат строително-монтажните работи, касаещи отоплението на клиниката (сметка 1).

## сметка 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Приемен и -диагностично-консултативен център към КП на МБАЛ НКБ
СМЕТКА 2 |  | бившо котелно – сутерен и 1 етаж
ЧАСТ: |  | ОВК
No | Шифър | Наименование | Ед.м | Кол. | цена лева | общо лева
ОТОПЛЕНИЕ
1 |  | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, подобен на King - Италия, с височина между присъед. нипели 500 мм и топлоотдаване (при Δt=50 оС) 140 W/гл, съставен от 7 глидера, комплект с ръчен обезвъдушител | бр. | 4 |  | 0
2 |  | Също, но съставен от 10 глидера | бр. | 7 |  | 0
3 |  | Също, но съставен от 12 глидера | бр. | 3 |  | 0
4 |  | Също, но съставен от 13 глидера | бр. | 1 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на тръбно отоплителна лира с размери 400/1200 мм и отоплителна мощност 800 W, комплект с обезвъздушителен вентил | бр. | 2 |  | 0
6 |  | Доставка на радиаторен термостатичен вентил административен тип 1/2" | бр. | 15 |  | 0
7 |  | Доставка и монтаж на радиаторен вентил ъглов" 1/2" | бр. | 2 |  | 0
8 |  | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр. | 17 |  | 0
9 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф18х1.2, | м | 58 |  | 0
10 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф22х1.5, | м | 77 |  | 0
11 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф28х1.5, | м | 68 |  | 0
12 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф35х1.5, | м | 10 |  | 0
13 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф42х1.5, | м | 18 |  | 0
14 |  | Доставка на термоизолация с микропореста затворена структура и хидро-изолационен слой с коефициент на топло-проводност под 0.05 W/m.oK за тръба ф18х1.5 | м | 22 |  | 0
15 |  | Също, но за тръба ф22х1.5 | м | 30 |  | 0
16 |  | Също, но за тръба ф28х1.5 | м | 68 |  | 0
17 |  | Също, но за тръба ф35х1.5 | м | 10 |  | 0
18 |  | Също, но за тръба ф42х1.5 | м | 18 |  | 0
19 |  | Доставка на адаптор ТР97 16/2 Al | бр. | 34 |  | 0
20 |  | Доставка и монтаж на мека полиетиленова тръба ф 16х2 с алуминиева вложка, вкл. монтажни скоби (за открит монтаж) | м | 50 |  | 0
21 |  | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 12 |  | 0
22 |  | Доставка и монтаж на кранче за източване 1/2" | бр. | 12 |  | 0
23 |  | Проби и промивки |  | 1 |  | 0
24 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1 |  | 0
ВЕНТИЛАЦИЯ И ОХЛАЖДАНЕ
1 |  | Доставка и монтаж на рекуператор на полезна топлина с дебит 400 куб.м/ч, размери H/W/D 310/570/920 мм, ел. захранване 2x150 W 1РН/220V, подобен на RIB 400, комплект с кабелно дистанционно управление външен ел. нагревател тип REL-M1 е ел. мoщност 2 000 W | бр. | 1 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на сплит система с номинална охл. мощност 3 520 W, номинална отоплителна мощност 3 660 W, външно тяло размери H/W/D - 540/848/320 мм, подобно на VIOLA GWH12, ел. захранване 0,72 kW /230 V, вътрешно тяло за висок стенен монтаж с размери H/W/D - 275/845/180 мм, комплект с изолирани медни тръби (2x8 m), статични еластични амортисьори и контролни кабели до вътрешните тела съгласно чертежите | бр. | 3 |  | 0
3 |  | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи, прави и фасонни части | кв.м | 15 |  | 0
4 |  | Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 25 мм, защитена с алуминиево фолио, за въздуховоди, монтирани в помещение (вентилация) | кв.м | 9 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на нагнетателна решетка с размери 300/100 мм с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели, комплект с регулираща секция | бр. | 2 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж на смукателен осев вентилатор с автоматични жалузи и таймер, дебит 90 куб.м/ч и напор 50 Ра | бр. | 6 |  | 0
7 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба за вентилация ф110 | м | 1.5 |  | 0
8 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба за вентилация ф160 | м | 11 |  | 0
9 |  | Доставка и монтаж на кръгла фасадна решетка подобна на BLR-O-R ф315 | бр. | 1 |  | 0
10 |  | Доставка и монтаж на ПЖР със сервомотор BELIMO, размери 200/200 mm | бр. | 1 |  | 0
11 |  | Доставка и монтаж на трансферна решетка с размери 425/225 мм, монтаж на врата | бр. | 5 |  | 0
12 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба 3/4", изолирана с EUROFLEX 6 мм. (дренаж на конденз от вътрешни тела за климатизация) | м | 12 |  | 0
13 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1
|  | ОБЩО |  |  |  | 0

## сметка 3
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Приемен и диагностично-консултативен център към КП на МБАЛ НКБ
СМЕТКА 3 |  | бивш гараж – сутерен и 1 етаж
ЧАСТ: |  | ОВК
No | Шифър | Наименование | Ед.м | Кол. | цена лева | общо лева
ОТОПЛЕНИЕ
1 |  | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, подобен на King - Италия, с височина между присъед. нипели 500 мм и топлоотдаване (при Δt=50 оС) 140 W/гл, съставен от 7 глидера, комплект с ръчен обезвъдушител | бр. | 3 |  | 0
2 |  | Също, но съставен от 10 глидера | бр. | 5 |  | 0
3 |  | Също, но съставен от 13 глидера | бр. | 1 |  | 0
4 |  | Доставка на радиаторен термостатичен вентил административен тип 1/2" | бр. | 9 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр. | 9 |  | 0
6 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф18х1.2, | м | 22 |  | 0
7 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф22х1.5, | м | 60 |  | 0
8 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф28х1.5, | м | 40 |  | 0
9 |  | Доставка на термоизолация с микропореста затворена структура и хидро-изолационен слой с коефициент на топло-проводност под 0.05 W/m.oK за тръба ф18х1.2 | м | 22 |  | 0
10 |  | Също, но за тръба ф22х1.5 | м | 60 |  | 0
11 |  | Също, но за тръба ф28х1.5 | м | 40 |  | 0
12 |  | Доставка на адаптор ТР97 16/2 Al | бр. | 9 |  | 0
13 |  | Доставка и монтаж на мека полиетиленова тръба ф 16х2 с алуминиева вложка, вкл. монтажни скоби (за открит монтаж) | м | 27 |  | 0
14 |  | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 5 |  | 0
15 |  | Доставка и монтаж на кранче за източване 1/2" | бр. | 5 |  | 0
16 |  | Проби и промивки |  | 1 |  | 0
17 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1 |  | 0
ВЕНТИЛАЦИЯ И ОХЛАЖДАНЕ
1 |  | Доставка и монтаж на сплит система с номинална охл. мощност 2 630 W, номинална отоплителна мощност 2 780 W, външно тяло размери H/W/D - 540/776/320 мм, подобно на VIOLA GWH09, ел. захранване 0,72 kW /230 V, вътрешно тяло за висок стенен монтаж с размери H/W/D - 275/845/180 мм, комплект с изолирани медни тръби (2x8 m), статични еластични амортисьори и контролни кабели до вътрешните тела съгласно чертежите | бр. | 2 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на сплит система с номинална охл. мощност 3 520 W, номинална отоплителна мощност 3 660 W, външно тяло размери H/W/D - 540/848/320 мм, подобно на VIOLA GWH12, ел. захранване 0,72 kW /230 V, вътрешно тяло за висок стенен монтаж с размери H/W/D - 275/845/180 мм, комплект с изолирани медни тръби (2x8 m), статични еластични амортисьори и контролни кабели до вътрешните тела съгласно чертежите | бр. | 1 |  | 0
3 |  | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи, прави и фасонни части | кв.м | 1 |  | 0
4 |  | Доставка и монтаж на смукателен осев вентилатор с автоматични жалузи и таймер, дебит 90 куб.м/ч и напор 50 Ра | бр. | 2 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба за вентилация ф110 | м | 1 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба за вентилация ф160 | м | 6 |  | 0
7 |  | Доставка и монтаж на кръгла фасадна решетка подобна на BLR-O-R ф160 | бр. | 1 |  | 0
8 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба 3/4", изолирана с EUROFLEX 6 мм. (дренаж на конденз от вътрешни тела за климатизация) | м | 12 |  | 0
9 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1 |  | 0
|  | ОБЩО |  |  |  | 0

## сметка 4
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Приемен и диагностично-консултативен център към КП на МБАЛ НКБ
СМЕТКА 4 |  | бившо котелно – 2 етаж
ЧАСТ: |  | ОВК
No | Шифър | Наименование | Ед.м | Кол. | цена лева | общо лева
ОТОПЛЕНИЕ
1 |  | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор, подобен на King - Италия, с височина между присъед. нипели 500 мм и топлоотдаване (при Δt=50 оС) 140 W/гл, съставен от 10 глидера, комплект с ръчен обезвъдушител | бр. | 6 |  | 0
2 |  | Също, но съставен от 12 глидера | бр. | 3 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на тръбно отоплителна лира с размери 400/1200 мм и отоплителна мощност 800 W, комплект с обезвъздушителен вентил | бр. | 1 |  | 0
4 |  | Доставка на радиаторен термостатичен вентил административен тип 1/2" | бр. | 9 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на радиаторен вентил ъглов" 1/2" | бр. | 1 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж на радиаторен секретен вентил 1/2" | бр. | 10 |  | 0
7 |  | Доставка на радиаторен обезвъздушителен вентил | бр. | 10 |  | 0
8 |  | Доставка на ТРЪБА STEEL PRESS ф18х1.2 | м | 60 |  | 0
9 |  | Доставка на адаптор ТР97 16/2 Al | бр. | 10 |  | 0
10 |  | Доставка и монтаж на мека полиетиленова тръба ф 16х2 с алуминиева вложка, вкл. монтажни скоби (за открит монтаж) | м | 30 |  | 0
11 |  | Проби и промивки |  | 1 |  | 0
12 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1 |  | 0
ВЕНТИЛАЦИЯ И ОХЛАЖДАНЕ
1 |  | Доставка и монтаж на сплит система с номинална охл. мощност 3 520 W, номинална отоплителна мощност 3 660 W, външно тяло размери H/W/D - 540/848/320 мм, подобно на VIOLA GWH12, ел. захранване 0,72 kW /230 V, вътрешно тяло за висок стенен монтаж с размери H/W/D - 275/845/180 мм, комплект с изолирани медни тръби (2x8 m), статични еластични амортисьори и контролни кабели до вътрешните тела съгласно чертежите | бр. | 3 |  | 0
2 |  | Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина до 1 мм, комплект с крепителни елементи, прави и фасонни части | кв.м | 3 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба за вентилация ф160 | м | 4 |  | 0
4 |  | Доставка и монтаж на PVC тръба 3/4", изолирана с EUROFLEX 6 мм. (дренаж на конденз от вътрешни тела за климатизация) | м | 12 |  | 0
5 |  | Наладъчни и оперативни изпитания |  | 1 |  | 0
|  | ОБЩО |  |  |  | 0