## сметка 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Ремонтни работи на Клиника по педиатрия на МБАЛ НКБ ЕАД
СМЕТКА 1
ЧАСТ: |  | ЕЛЕКТРО
| № | Наименование на стр.работа | Мярка | Кол. | Ед. цена | общо
| 1 | Преработка на РТ-1 /разпределително табло по схема/ | бр | 1 |  | 0
| 2 | Преработка на РТ-2 /разпределително табло по схема/ | бр | 1 |  | 0
| 3 | Доставка и монтаж на авт. предпазител С-10А в РТ-3 | бр | 1 |  | 0
| 4 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 46 |  | 0
| 5 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 4х14вт с плексигласов капак | бр. | 16 |  | 0
| 6 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 4х14вт с огледална решетка | бр. | 17 |  | 0
| 7 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 2х28вт | бр. | 23 |  | 0
| 8 | Доставка и монтаж на осв.тяло тип ”плафониера” | бр. | 6 |  | 0
| 9 | Доставка и монтаж на противовлажен аплик с КЛЛ | бр. | 7 |  | 0
| 10 | Доставка и монтаж на аплик с КЛЛ 11вт | бр. | 27 |  | 0
| 11 | Направа на лампен излаз за аплици с СВТ до 8м изтеглен в тръби, скрито под мазилка | бр. | 27 |  | 0
| 12 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация обикновен, за аплици | бр | 27 |  | 0
| 13 | Доставка и полагане на проводник пввм 3х1,0 мм2 | м | 50 |  | 0
| 14 | Доставка и полагане на проводник пввм 2х1,0 мм2 (ел. ключ) | м' | 25 |  | 0
| 15 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация обикновен | бр | 8 |  | 0
| 16 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация сериен | бр | 2 |  | 0
| 17 | Доставка и монтаж на ел. ключ със светл. сигнализация за скрита инсталация | бр | 1 |  | 0
| 18 | Доставка и монтаж конзоли за ел. ключ скрита инсталация | бр | 11 |  | 0
| 19 | Доставка и монтаж контакти “шуко” 10А за монтаж в модул | бр | 46 |  | 0
| 20 | Доставка и монтаж петорна модулна рамка | бр | 3 |  | 0
| 21 | Доставка и монтаж петорна конзола контакти | бр | 4 |  | 0
| 22 | Доставка и монтаж двойна конзола контакти | бр | 3 |  | 0
| 23 | Доставка и монтаж двойна модулна рамка | бр | 3 |  | 0
| 24 | Доставка и монтаж конзоли за контакти скрита инсталация | бр | 6 |  | 0
| 25 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм2 | м | 80 |  | 0
| 26 | Доставки и монтаж разклонителни кутии за скрит монтаж | бр | 2 |  | 0
| 27 | Доставка и монтаж на проводник UTP cat.5e | бр | 30 |  | 0
| 28 | Доставка и монтаж на розетка тип RJ45 в модул | бр | 1 |  | 0
| 29 | Доставка и полаганена проводник ТСВ(А)В 2х2х0,4мм2 | бр | 30 |  | 0
| 30 | Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ 11 в модул | бр | 1 |  | 0
| 31 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 13 зад гипскартон | м | 20 |  | 0
| 32 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм в интензивно | м | 60 |  | 0
| 33 | Доставка и набиване на заземители | бр | 6 |  | 0
| 34 | Доставка и монтаж на ревизионни клемни кутии | бр | 2 |  | 0
| 35 | Доставка и монтаж на осв.тяло с бактерицидна лампа 1х30Вт, IP-21 тип осветители /излъчватели/ със специален предпазител за очи тип „ветрило”, таванен монтаж | бр | 2 |  | 0
| 36 | Доставка и монтаж на ключ инсталац. обикновен за скрита инсталация със светлинна индикация за командване на бактерицидните осветители /излъчватели/ | бр | 2 |  | 0
| 37 | Направа на лампен излаз за бактерицидни лампи с СВТ до 8м изтеглен в тръби, скрито под мазилка | бр | 2 |  | 0
| 38 | UV въздушен пречиствател с въздушна камера и вентилатор, мощност на бактерицидните лампи 2 х 55W, за безопасно пребиваване на хора в работното помещение | бр. | 4 |  | 0
| 39 | Доставка и монтаж на ключ инсталац. обикновен за скрита инсталация със светлинна индикация за командване на UV въздушен пречиствател | бр. | 4
| 40 | Направа на лампен излаз за UV въздушен пречиствател с СВТ до 8м изтеглен в тръби, скрито под мазилка | бр | 4
| 41 | ДРУГИ : Непредвидени разходи |  |  |  | 0
ОБЩО без ДДС
|  | ОБЩО с ДДС |  |  |  | 0
Забележка
При съвпадане на ремонтните работи с реализацията на мерките за енергийна ефективност по фонд Козлодуй, ще отпаднат някои осветителни тела (сметка 1).

## сметка 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Приемен и диагностично-консултативен център към КП на МБАЛ НКБ
СМЕТКА 2 |  | бившо котелно – сутерен и 1 етаж
ЧАСТ: |  | ЕЛЕКТРО
| № | Наименование на стр. работа | Мярка | Кол. | Ед. цена | общо
| 1 | Доставка и монтаж на РТ-4 и Рт-5 /разпределително табло по схема/ | бр | 2 |  | 0
| 2 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5х16мм2 | м | 30 |  | 0
| 3 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 3х10мм2 | м | 20 |  | 0
| 4 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5х6мм2(ТОВ) | м | 15 |  | 0
| 5 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 4х14вт в ок.таван | бр. | 13 |  | 0
| 6 | Доставка и монтаж на осв.тяло тип "луна"26вт в ок.таван | бр. | 7 |  | 0
| 7 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 2х28вт | бр. | 28 |  | 0
| 8 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 1х28вт | бр. | 1 |  | 0
| 9 | Доставка и монтаж на противовлажен аплик с КЛЛ 11вт | бр. | 1 |  | 0
| 10 | Доставка и монтаж на противовлажна плафониера с КЛЛ 16вт | бр. | 1 |  | 0
| 11 | Доставка и монтаж на осв.тяло тип”плафониера” | бр. | 5 |  | 0
| 12 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х1,5 мм2 | м | 100 |  | 0
| 13 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х1,0 мм2 | м | 80 |  | 0
| 14 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 2х1,0 мм2 (ел. ключ) | м' | 30 |  | 0
| 15 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 | м | 40 |  | 0
| 16 | Доставка и полагане на проводник пввм 3х1,0 мм2 | м | 80 |  | 0
| 17 | Доставка и полагане на проводник пввм 2х1,0 мм2 (ел. ключ) | м' | 30 |  | 0
| 18 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация обикновен | бр | 13 |  | 0
| 19 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация сериен | бр | 5 |  | 0
| 20 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация девиаторен | бр | 2 |  | 0
| 21 | Доставка и монтаж конзоли за ел. ключ в гипскартон | бр | 11 |  | 0
| 22 | Доставка и монтаж конзоли за ел. ключ скрита инсталация | бр | 9 |  | 0
| 23 | Доставка и монтаж контакти “шуко” 10А за скрита инст. | бр | 17 |  | 0
| 24 | Доставка и монтаж контакти “шуко” 10А за монтаж в модул | бр | 12 |  | 0
| 25 | Доставка и монтаж четворна модулна рамка | бр | 6 |  | 0
| 26 | Доставка и монтаж конзоли за контакти “шуко” в модул | бр | 12 |  | 0
| 27 | Доставка и монтаж единична конзола гипскартон контакти | бр | 11 |  | 0
| 28 | Доставка и монтаж конзоли за контакти скрита инсталация | бр | 6 |  | 0
| 29 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм2 | м | 200 |  | 0
| 30 | Доставка и изтегляне на проводник ПВВМ 3х2,5 мм2 | м | 220 |  | 0
| 31 | Доставка и монтаж разклонителни кутии за открит монтаж | бр | 12 |  | 0
| 32 | Доставки и монтаж разклонителни кутии за скрит монтаж | бр | 10 |  | 0
| 33 | Доставка и монтаж на кабелна скара 150мм, над окачен таван | м | 24 |  | 0
| 34 | Доставка и монтаж на евакуационни осветителни тела | бр | 8 |  | 0
| 35 | Доставка и монтаж на проводник UTP cat.5e | бр | 100 |  | 0
| 36 | Доставка и монтаж на розетка тип RJ45 в модул | бр | 5 |  | 0
| 37 | Доставка и монтаж на телефонен проводник ТСВ 20х2х0,5мм2 | м | 50 |  | 0
| 38 | Доставка и монтаж на телефонна реглета 10" | бр | 2 |  | 0
| 35 | Доставка и полаганена проводник ТСВ(А)В 2х2х0,4мм2 | бр | 130 |  | 0
| 39 | Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ 11 в модул | бр | 5 |  | 0
| 40 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 13 зад гипскартон | м | 60 |  | 0
МЪЛНЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
| 41 | Доставка и полагане на Al гол проводник ф10мм | кг | 4
| 42 | Доставка и монтаж на държачи за било | бр | 25
| 43 | Доставка и монтаж на държачи за улук | бр | 2
| 44 | Доставка и монтаж на държачи за керемиди | бр | 20
| 45 | Доставка и монтаж на универсални клеми | бр | 10
|  | ДРУГИ : Непредвидени разходи |  | 0 |  | 0
|  | ОБЩО |  |  |  | 0

## сметка 3
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Приемен и диагностично-консултативен център към КП на МБАЛ НКБ
СМЕТКА 3 |  | бивш гараж – сутерен и 1 етаж
ЧАСТ: |  | ЕЛЕКТРО
| № | Наименование на стр.работа | Мярка | Кол. | Ед. цена | общо
| 1 | Доставка и монтаж на РТ-4.1 /разпределително табло по схема/ | бр | 1 |  | 0
| 3 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 3х10мм2 | м | 20 |  | 0
| 5 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 4х14вт в ок.таван | бр. | 10 |  | 0
| 7 | Доставка и монтаж на лум.осв.тяло 2х28вт | бр. | 15 |  | 0
| 11 | Доставка и монтаж на осв.тяло тип”плафониера” | бр. | 5 |  | 0
| 12 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х1,5 мм2 | м | 25 |  | 0
| 13 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х1,0 мм2 | м | 70 |  | 0
| 14 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 2х1,0 мм2 (ел. ключ) | м' | 10 |  | 0
| 15 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 | м | 30 |  | 0
| 16 | Доставка и полагане на проводник пввм 3х1,0 мм2 | м | 70 |  | 0
| 17 | Доставка и полагане на проводник пввм 2х1,0 мм2 (ел. ключ) | м' | 25 |  | 0
| 18 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация обикновен | бр | 9 |  | 0
| 19 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация сериен | бр | 3 |  | 0
| 21 | Доставка и монтаж конзоли за ел. ключ в гипскартон | бр | 4 |  | 0
| 22 | Доставка и монтаж конзоли за ел. ключ скрита инсталация | бр | 8 |  | 0
| 23 | Доставка и монтаж контакти “шуко” 10А за скрита инст. | бр | 9 |  | 0
| 24 | Доставка и монтаж контакти “шуко” 10А за монтаж в модул | бр | 6 |  | 0
| 25 | Доставка и монтаж четворна модулна рамка | бр | 3 |  | 0
| 26 | Доставка и монтаж конзоли за контакти “шуко” в модул | бр | 3 |  | 0
| 27 | Доставка и монтаж единична конзола гипскартон контакти | бр | 9 |  | 0
| 28 | Доставка и монтаж конзоли за контакти скрита инсталация | бр | 6 |  | 0
| 29 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм2 | м | 60 |  | 0
| 31 | Доставка и монтаж разклонителни кутии за открит монтаж | бр | 8 |  | 0
| 32 | Доставки и монтаж разклонителни кутии за скрит монтаж | бр | 6 |  | 0
| 33 | Доставка и монтаж на кабелна скара 150мм, над окачен таван | м | 21 |  | 0
| 34 | Доставка и монтаж на евакуационни осветителни тела | бр | 4 |  | 0
| 35 | Доставка и монтаж на проводник UTP cat.5e | бр | 120 |  | 0
| 36 | Доставка и монтаж на розетка тип RJ45 в модул | бр | 3 |  | 0
| 35 | Доставка и полаганена проводник ТСВ(А)В 2х2х0,4мм2 | бр | 150 |  | 0
| 39 | Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ 11 в модул | бр | 3 |  | 0
| 40 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 13 зад гипскартон | м | 60 |  | 0
|  | ДРУГИ : Непредвидени разходи |  |  |  | 0
|  | ОБЩО |  |  |  | 0

## сметка 4
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ: |  | Приемен и диагностично-консултативен център към КП на МБАЛ НКБ
СМЕТКА 4 |  | бившо котелно – 2 етаж
ЧАСТ: |  | ЕЛЕКТРО
| № | Наименование на стр.работа | Мярка | Кол. | Ед цена | общо
| 1 | Доставка и монтаж на РТ-4.2 /разпределително табло по схема/ | бр | 1 |  | 0
| 3 | Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 5х6мм2 | м | 6 |  | 0
| 5 | Доставка и монтаж на лум. осв.тяло 4х14вт в ок.таван | бр. | 5 |  | 0
| 7 | Доставка и монтаж на лум. осв.тяло 2х28вт | бр. | 20 |  | 0
| 9 | Доставка и монтаж на противовлажен аплик с КЛЛ 11вт | бр. | 2 |  | 0
| 12 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х1,5 мм2 | м | 30 |  | 0
| 13 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х1,0 мм2 | м | 80 |  | 0
| 14 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 2х1,0 мм2 (ел. ключ) | м' | 10 |  | 0
| 18 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация обикновен | бр | 4 |  | 0
| 19 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация сериен | бр | 5 |  | 0
| 20 | Доставка и монтаж на ел. ключ за скрита инсталация девиаторен | бр | 2 |  | 0
| 21 | Доставка и монтаж конзоли за ел. ключ в гипскартон | бр | 11 |  | 0
| 23 | Доставка и монтаж контакти “шуко” 10А за скрита инст. | бр | 14 |  | 0
| 24 | Доставка и монтаж контакти “шуко” 10А за монтаж в модул | бр | 22 |  | 0
| 25 | Доставка и монтаж четворна модулна рамка | бр | 11 |  | 0
| 26 | Доставка и монтаж конзоли за контакти “шуко” в модул | бр | 11 |  | 0
| 27 | Доставка и монтаж единична конзола гипскартон контакти | бр | 14 |  | 0
| 29 | Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3х2,5 мм2 | м | 260 |  | 0
| 31 | Доставка и монтаж разклонителни кутии за открит монтаж | бр | 10 |  | 0
| 33 | Доставка и монтаж на кабелна скара 150мм, над окачен таван | м | 18 |  | 0
| 34 | Доставка и монтаж на евакуационни осветителни тела | бр | 6 |  | 0
| 35 | Доставка и монтаж на проводник UTP cat.5e | бр | 240 |  | 0
| 36 | Доставка и монтаж на розетка тип RJ45 в модул | бр | 11 |  | 0
| 35 | Доставка и полагане на проводник ТСВ(А)В 2х2х0,4мм2 | бр | 270 |  | 0
| 39 | Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ 11 в модул | бр | 11 |  | 0
| 40 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 13 зад гипсокартон | м | 60 |  | 0
|  | ДРУГИ : Непредвидени разходи |  | 2 |  | 0
0