Количествена сметка

| Обект: | Ремонтни работи на Клиника по педиатрия на МБАЛ НКБ ЕАД |
| --- | --- |
| Част: | Пожароизвестителна инсталация, сметки |
| Сметки: | 1, 2, 3, 4 |
| Фаза: | ТП |

|  | Кабел J-Y(St)Y 2x1.0mm | м | 900 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оптично-димен датчик | бр. | 78 |
|  | Основа за автоматичен пожароизвестител | бр. | 78 |
|  | Ръчен пожароизвестител | бр. | 8 |
|  | Оптичен индикатор | бр. | 14 |
|  | Cиренa с бяла лампа | бр. | 4 |
|  | Кабел СВТ 3x1.5mm2 сирена | м | 280 |